## Sheet1
序号 | 题目 | 答案 | 题型
1 | “必须戴安全帽”属于（ ）。¦A，警告标志¦B，指令标志¦C，提示标志 | B | 多选题
2 | “一体化”服务企业应建立建筑起重机械安装拆卸工程档案，档案应包括下列资料（ ）？¦A，“一体化”服务合同及安全协议书¦B，安全施工技术交底的有关内容¦C，安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案¦D，操作人员证件 | ABC | 单选题
3 | 安全标志包括哪些种类（ ）？¦A，禁止标志¦B，警告标志¦C，指令标志¦D、提示标志 | ABCD | 单选题
4 | 安全帽有裂纹的可以继续使用。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
5 | 安全色中的红色传递注意、警告的信息。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
6 | 安全色中的黄色表示禁止、停止、危险或提示消防设施的信息。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
7 | 安全色中的蓝色表示指令及必须遵守的规定。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
8 | 被压埋时，下列做法正确的是（ ）。¦A，用衣服捂住口鼻，防止灰尘呛闷发生窒息¦B，大喊大叫，寻求救援¦C，朝着有光亮更安全宽敞的地方移动 | AC | 单选题
9 | 被压埋时，应用周围可以挪动的物品支撑坍塌上方的重物。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
10 | 本项目现场在业主生产装置之间，生产区域发生泄漏等事故，需要应急疏散时应该¦A,停止作业、关闭电源、熄灭火种¦B,通过风向袋、烟囱、旗帜等判断风向，沿逆风或者垂直风向的方向撤离危险区域¦C,沿疏散方向指示牌疏散¦D,到最近的应急集合点集合 | ABCD | 单选题
11 | 采用对接接长时，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
12 | 操作旋转设备不得戴（ ）。¦A，手套¦B，防护眼镜¦C，帽子¦D，口罩 | A | 多选题
13 | 拆除脚手架时，可以将连墙件整层拆除后再拆脚手架。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
14 | 拆除脚手架时，下列作业行为错误的是（ ）。¦A，严格执行施工方案及有关安全技术规定¦B，做好分工配合，传递杆件应掌握好重心、平稳传递¦C，佩戴工具袋¦D，将用完的扳手等工具妥善放置在脚手架上 | D | 多选题
15 | 拆卸酸碱等强腐蚀性设备时，必须先泄掉设备内部压力，防止酸碱喷出伤人。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
16 | 车辆行驶在有冰雪的弯道上时，下列哪些做法是正确的？（ ）¦A，在弯道上挂空挡¦B，在弯道上制动¦C，直接急转方向¦D，提早减档减速 | D | 多选题
17 | 车辆载货时，严禁货物混装，且（ ）。¦A，严禁超载、超高、超宽¦B，在允许运输情况下，可超高超宽¦C，捆扎应牢固可靠，防止车内物体失稳跌落伤人 | AC | 单选题
18 | 车辆在场区和施工便道上行驶时，速不得超过每小时多少公里？（ ）¦A，5¦B，10¦C，15¦D，20 | D | 多选题
19 | 车辆在出入施工现场、项目部大门的时速不得超过每小时多少公里？（ ）¦A，5¦B，10¦C，15¦D，20 | A | 多选题
20 | 车辆在道口、交叉路口、人行稠密地段、下坡道、设有警告标识路段、结冰、积雪、积水道路以及车辆转弯、调头时；时速不得超过每小时多少公里？（ ）¦A，5¦B，10¦C，15¦D，20 | B | 多选题
21 | 车辆在行驶中遇到将要下雨时，应及时做好刮水器、装载物资的防潮及哪部分的检查？（ ）¦A，点火系统¦B，油箱¦C，车轮¦D，后视镜 | A | 多选题
22 | 车辆在有限速标识或警示标牌的路段行驶时，需要怎么做？（ ）¦A，随意行驶¦B，严格按标识标牌要求执行¦C，直接绕开¦D，赶时间时可以无视 | B | 多选题
23 | 出现下列哪些症状时，伤员发生骨折的可能性较大？（ ）¦A，受伤处剧烈疼痛¦B，局部肿胀明显¦C，有严重的皮下淤血、青紫¦D，出现外观畸形 | ABCD | 单选题
24 | 出现中暑时，可以将湿毛巾放在中暑人员的哪些地方，帮助其散热。（ ）¦A，腋窝¦B，颈部¦C，腹股沟¦D，大腿根部 | ABCD | 单选题
25 | 触电，按照触电事故构成的方式，可分为电击和电伤。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
26 | 触电伤员如神志清醒，应尽快搀扶着伤员离开现场。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
27 | 触电伤员若丧失意识，应在（ ）内用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况。¦A，5s¦B，10s¦C，15s | B | 多选题
28 | 从事高处吊篮作业时，应装设自锁器与安全带配合使用。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
29 | 从事焊接与气割的工作人员，必须持证上岗。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
30 | 从事活动范围较大的高处作业时，应装设速差自控器与安全带配合使用。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
31 | 搭设高度（ ）m及以上的混凝土模板支撑工程须编制专项安全施工方案。¦A，5¦B，8¦C，10¦D，18 | A | 多选题
32 | 搭设高度（ ）m及以上的混凝土模板支撑工程应组织专家对专项安全施工方案进行论证。¦A，5¦B，8¦C，10¦D，18 | B | 多选题
33 | 搭设跨度（ ）m及以上的混凝土模板支撑工程须编制专项安全施工方案。¦A，5¦B，8¦C，10¦D，18 | C | 多选题
34 | 当角柱截面较大时，需在悬挑式脚手架转角处采用单梁辐射式布置型钢悬挑梁。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
35 | 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应（ ）。¦A，先在适当位置搭设剪刀撑加固后，再拆除连墙件¦B，先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件¦C，先在适当位置搭设横向斜撑加固后，再拆除连墙件¦D，先在适当位置搭设水平杆加固后，再拆除连墙件 | B | 多选题
36 | 当立杆底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆和低处扫地杆的高低差不得大于（ ）m。¦A，0.5¦B，1¦C，1.5¦D，2 | B | 多选题
37 | 当模板支架高度大于（ ）m时，顶端和底部必须设置水平剪刀撑。¦A，4.8¦B，5¦C，8¦D，10 | A | 多选题
38 | 当你看到“禁止吸烟”的标志时，下列做法正确的是（ ）。¦A、无视标志，继续在此处抽烟¦B、把烟熄灭¦C、去别的地方抽烟 | B | 多选题
39 | 当浓酸倾撒在地面上时，正确的做法是（ ）。¦A，直接用水冲洗即可¦B，先用水冲洗，再用碱中和¦C，先用碱中和，再用水冲洗；或先用土吸收，扫除后再用水冲洗 | C | 多选题
40 | 当受限空间作业中断（ ）以上时，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施予以确认。¦A，30min¦B，1h¦C，4h | C | 多选题
41 | 当在高处进行电焊作业时，可以把电线缠在身上进行作业。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
42 | 挡土墙的作用主要是用来维护土体边坡的稳定，防止坡体的滑移和土边坡的坍塌。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
43 | 道路未完工或正在建设，或者道路上方有危石跌落等不安全因素时，必须设置什么？（ ）¦A，警示标志¦B，路障¦C，减速带¦D，专人指挥 | A | 多选题
44 | 电焊作业容易引起皮肤病。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
45 | 调配油漆完毕后，可以用汽油和香蕉水洗手。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
46 | 冬季冰雪路面上行车应如何制动？（ ）¦A，直接踩制动¦B，先关闭油门在踩制动¦C，可以随意制动¦D，运用减档制动 | D | 多选题
47 | 冬季行车时，车辆起步前必须做什么准备工作？（ ）¦A，预热¦B，可以直接启动¦C，检查油箱¦D，打开车上空调 | A | 多选题
48 | 冬季行车时，如果天气特别严寒，需要跟换什么东西？（ ）¦A，轮胎¦B，发动机¦C，车上空调¦D，防冻液 | D | 多选题
49 | 冬季行车时，应如何控制车速？（ ）¦A，越慢越好¦B，不断变换车速¦C，应尽量保持匀速行驶¦D，越快越好 | C | 多选题
50 | 冬季行车遇霜冻天气，汽车在开动前要先清除玻璃上的冰霜。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
51 | 冬季氧气、乙炔气瓶阀冬季冻结时，可以使用明火进行烘烤。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
52 | 动火作业后直接离开作业现场。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
53 | 动火作业人员应在动火点( )风向作业。¦A，上¦B，下¦C，任何 | A | 多选题
54 | 对从事有毒作业、有窒息危险的作业人员，必须进行防毒急救安全知识教育，其内容应包括（ ）。¦A，所从事作业的安全知识¦B，有毒有害气体的危害性¦C，紧急情况下的处理和救护方法 | ABC | 单选题
55 | 对于四肢出血的情况，止血带一般宜扎在上臂或者大腿的什么地方？（ ）¦A，二分之一处¦B，三分之一处¦C，四分之一处 | B | 多选题
56 | 发包单位拖欠工程款的，由建设行政主管部门责令改正；造成严重影响的，处（ ）罚款。¦A、2千元以上5千元以下¦B、5千元以上1万元以下¦C、1万元以上5万元以下 | C | 多选题
57 | 发生火灾时，应及时、准确的报告火警，报告火警时，应讲清（ ）。¦A，起火单位的名称、地址，起火部位及附近有无明显的标志¦B，燃烧物性质、火势情况¦C，有无被困人员、有无爆炸和毒气泄漏¦D，报警人的姓名、电话号码 | ABCD | 单选题
58 | 发现工作场所、宿舍存在破损、烧焦的插座、插头时，应当及时更换。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
59 | 发现有人触电，下列做法中错误的是（ ）。¦A，尽快拉开电源开关¦B，尽快用手去拉触电的伤员¦C，尽快拔除电源插头 | B | 多选题
60 | 钢筋工必须经入场安全教育培训并考试合格后方可上岗（ ）。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
61 | 钢筋工常用的工具主要有（ ）。¦A，断线钳¦B，手工弯曲工具¦C，扭矩扳手¦D，定位卡具 | ABCD | 单选题
62 | 高处动火作业应采用( )防止火花飞溅、散落等措施。¦A，吸尘器¦B，洒水设备¦C，接火斗 | C | 多选题
63 | 高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
64 | 高处作业临时使用的材料应（ ）。¦A，放置整齐稳固¦B，放置位置安全可靠¦C，有可能坠落的物件，应先行撤除或固定¦D，随意摆放，最后统一清理 | ABC | 单选题
65 | 高处作业前应充分了解（ ），熟知作业中的危害因素和安全措施。¦A，作业内容¦B，作业时间地点¦C，作业要求 | ABC | 单选题
66 | 高处作业上下传递物件时，为了方便，可抛掷物件。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
67 | 高处作业是指在坠落高度基准面（ ）m及以上，有可能坠落的场所进行的作业。¦A，1.5¦B，1.8¦C，2.0 | C | 多选题
68 | 各类油料和其他易燃、有毒材料，应存放在（ ），并有专人保管。¦A，办公室¦B，宿舍¦C，专用库房 | C | 多选题
69 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，劳动能力鉴定委员会由社会保险行政部门、卫生计生行政部门、工会组织、经办机构代表组成。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
70 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，下列何种情况工伤职工停止享受工伤保险待遇。（ ）¦A，丧失享受待遇条件的¦B，拒不接受劳动能力鉴定的¦C,拒绝治疗的 | ABC | 单选题
71 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，用人单位和职工应当遵守有关安全生产和职业病防治的法律、法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
72 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，用人单位或者工伤职工应当及时与经办机构结算工伤医疗、工伤康复费用。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
73 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工或者其近亲属承担举证责任。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
74 | 根据《湖北省工伤保险实施办法》，职工因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付。（ ）¦A，治疗工伤的医疗费用¦B，康复费用¦C,住院伙食补助费¦D,安装配置伤残辅助器具所需费用 | ABCD | 单选题
75 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，对于道路交通、火灾事故，事故发生之日起（ ）出现伤亡人数变化的应当立即补报。¦A，30天内¦B，15天内¦C，7天内 | C | 多选题
76 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，社会公众和新闻媒体有权（ ）。¦A，公布事故信息¦B，参与事故调查¦C，对事故报告和调查处理工作进行监督 | C | 多选题
77 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，事故报告和调查处理工作实行（ ）。¦A，政府安全生产监督管理部门负责人责任制¦B，事故调查小组组长责任制¦C，人民政府行政首长负责制 | C | 多选题
78 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，事故发生单位对较大涉险事故迟报、漏报、谎报或者瞒报的，将被处以（ ）的罚款。¦A，1万元以下¦B，1万元以上3万元以下¦C，3万元以上 | B | 多选题
79 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致（ ）发生的，将被处以上一年年收入40％的罚款。¦A，一般事故¦B，较大事故¦C，重大事故 | B | 多选题
80 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，特殊情况下申请延期提交事故调查报告的，延期时间最长不得超过（ ）。¦A，15日¦B，30日¦C，60日 | C | 多选题
81 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，下列涉险事故发生后，那些需要参照较大事故的规定报告处理？（ ）¦A，涉险8人的事故¦B，需紧急疏散300多人的事故¦C，5人下落不明的事故 | C | 多选题
82 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，在事故处理工作完成之日起（ ），事故发生单位和有关部门应当书面报送事故调查报告批复中有关人员责任追究的落实情况。¦A，10个工作日内¦B，15个工作日内¦C，30个工作日内 | A | 多选题
83 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，在事故调查处理过程中，事故发生单位及其有关人员有下列那些不当行为？事故单位将面临巨额罚款，受到治安管理处罚，甚至被追究刑事责任。（ ）¦A，伪造或者故意破坏事故现场的¦B，销毁有关证据、资料¦C，事故发生后逃匿 | ABC | 单选题
84 | 根据《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》，重大事故由（ ）负责调查工作。¦A，省人民政府¦B，设区的市级人民政府¦C，县级人民政府 | A | 多选题
85 | 更换电焊机焊条时，可以不带手套。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
86 | 关于冬季行车，下列哪些说法是正确的？（ ）¦A，尽可能保持直线行走¦B，沿着路边行车¦C，在路中间行车¦D，有车辙处沿车辙走 | ACD | 单选题
87 | 关于冬季行车时超车，下列哪些说法是正确的？（ ）¦A，禁止超车¦B，必须先叫停前车¦C，选择在宽直的路面进行¦D，先运用喇叭和前大灯提示前车 | CD | 单选题
88 | 关于冬季行车时会车，下列哪些说法是正确的？（ ）¦A，需要提前减速¦B，禁止会车¦C，必须在路中间进行¦D，其中一辆车暂停 | A | 多选题
89 | 焊接产生的火花，如果防护不当，易导致哪些危害（ ）？¦A，火灾、爆炸事故¦B，烫伤事故¦C，青光眼 | AB | 单选题
90 | 患有高血压病、心脏病的人员可从事高处作业。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
91 | 患有恐高症、高血压的人员不得从事高处作业。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
92 | 机械操作人员上班应穿戴好合乎规定的劳动防护用品女同志应戴工作帽，长发不得外露。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
93 | 机械危险的主要形式不包括（ ）。¦A，挤压冲击¦B，卷入¦C，绞、碾、割¦D，辐射 | D | 多选题
94 | 集中线荷载（ ）kN/m及以上的混凝土模板支撑工程须编制专项安全施工方案。¦A，8¦B，10¦C，12¦D，15 | D | 多选题
95 | 架子工攀爬杆件或在杆件上行走时不系安全带，身体失衡易引发高处坠落事故。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
96 | 架子工应经专门的安全技术培训并考核合格，取得（ ）后方可上岗。¦A，特种作业人员操作证¦B，特种设备作业人员证¦C，技术员职称证书¦D，安全资格证 | A | 多选题
97 | 建筑工地使用的密目式安全网，其长度最低不应小于（ ）m。¦A，1¦B，2¦C，3¦D，4 | B | 多选题
98 | 建筑施工作业人员年龄不得小于( )周岁。¦A，16周岁¦B，18周岁¦C，20周岁 | B | 多选题
99 | 建筑施工作业人员中，男工年龄不得大于65周岁。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
100 | 建筑施工作业人员中，女工年龄不得大于（ ）。¦A，50周岁¦B，55周岁¦C，60周岁 | B | 多选题
101 | 脚手板铺设时严禁出现探头板，脚手板端头应用（ ）mm镀锌铁丝固定在小横杆上。¦A，1.2¦B，1.8¦C，2¦D，2.5 | A | 多选题
102 | 脚手架拆除前，应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
103 | 脚手架搭设过程中，钢管、扣件、U型支托等构件及工具下落，易引发（ ）事故。¦A，高处坠落¦B，物体打击¦C，坍塌¦D，机械伤害 | B | 多选题
104 | 脚手架搭设前，架子工应接受施工方案交底及安全技术交底。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
105 | 脚手架使用过程中，严禁（ ）。¦A，利用架体吊运物料¦B，在架体上推车¦C，任意拆除架体结构件或连接件¦D，任意拆除或移动架体上的安全防护设施 | ABCD | 单选题
106 | 脚手架外侧满挂密目安全网，网体横向连接时采取搭接方式，搭接长度不得小于（ ）mm。¦A，200¦B，250¦C，300¦D，350 | A | 多选题
107 | 脚手架在使用过程中，（ ）至少进行一次安全检查。¦A，每周¦B，每月¦C，每隔一月¦D，每季度 | B | 多选题
108 | 进入金属容器中进行气焊和气割工作时，焊割炬应在哪里进行点火调试（ ）？¦A，在容器内进行点火调试¦B，在容器外进行点火调试¦C，容器内外均可点火调试 | B | 多选题
109 | 进入炉、塔、釜、罐等金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内施工，照明电压不大于（ ）。¦A，12V¦B，24 V¦C，36V | A | 多选题
110 | 进入密闭空间作业前，应（ ）。¦A，确认安全的情况下，无需办理工作许可证¦B，办理工作许可证¦C，做好防护工作，穿戴好防护用品¦D，分析掌握设备状况 | BCD | 单选题
111 | 进入起重机作业现场时，（ ）。¦A，必须戴好安全帽¦B，应每天定期检查吊索、吊具、主副卷钢丝绳及制动器，确保安全可靠¦C，人员可快速通过起重作业下方区域¦D，起重机在吊物或抓料过程中，严禁人员从下方经过 | ABD | 单选题
112 | 进入缺氧或有毒气体设备内作业时，做法不正确的是（ ）。¦A，切实做好工艺处理工作¦B，将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格¦C，对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离¦D，可以以关闭阀门的方式代替安装盲板 | D | 多选题
113 | 进行出血急救时，止血带一般扎在伤口近心端。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
114 | 进行高效率心肺复苏时，每完成（ ）循环后检查一次呼吸心跳，直至伤者恢复呼吸和脉搏。¦A，3个¦B，4个¦C，5个 | C | 多选题
115 | 进行胸外心脏按压时，应手臂伸直，垂直下压（ ），按压后迅速放松，让胸部完全回弹。¦A，3~4厘米¦B，5~6厘米¦C，7~8厘米 | B | 多选题
116 | 矩形周边脚手架宜从其中的一个角落开始向两个方向延伸搭设。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
117 | 可燃材料库房和易燃、易爆物品库房应为 （ ）。¦A，1层¦B，2层¦C，3层¦D，5层 | A | 多选题
118 | 可燃材料露天存放时，应分类成垛堆放，高度可以是（ ）。¦A，1米¦B，2米¦C，1.5米¦D，3米 | ABC | 单选题
119 | 坑、沟、槽土方开挖，深度超过( )m以下的，必须按规定放坡或支护。¦A，3¦B，2.5¦C，2¦D，1.5 | D | 多选题
120 | 空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者的间距不应小于（ ）m。¦A，0.8¦B，1¦C，1.2¦D，1.5 | D | 多选题
121 | 控水时可以从后面抱起溺水者腰部，使其背向上、头向下，倒出积水。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
122 | 扣件式模板支架的剪刀撑杆件底端应与地面顶紧，夹角宜为（ ）。¦A，30°~45°¦B，30°~60°¦C，45°~60°¦D，45°~75° | C | 多选题
123 | 扣件式模板支架基础应坚实，并按专项施工方案的要求准确放线定位。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
124 | 扣件式模板支架立杆顶部可调支托螺杆伸出钢管顶部不得大于（ ）mm。¦A，50¦B，100¦C，150¦D，200 | D | 多选题
125 | 扣件式模板支架立杆顶部应设可调支托，自由端高度不得超过（ ）mm。¦A，500¦B，700¦C，800¦D，1000 | A | 多选题
126 | 扣件式模板支架立杆接长可以搭接，也可以采用对接扣件连接。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
127 | 扣件式模板支架中间应设剪刀撑，宽度宜为（ ）m。¦A，3~4.5¦B，4.5~6¦C，6~7.5¦D，7.5~9 | B | 多选题
128 | 扣件式模板支架中间在纵横向每隔（ ）m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑。¦A，4.5¦B，6¦C，8¦D，10 | D | 多选题
129 | 老刘为图方便，直接在宿舍的电线上悬挂衣物。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
130 | 连墙件是保证脚手架稳定最重要的杆件，脚手架搭设完毕后应立即增设连墙件。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
131 | 落地式外脚手架立杆除顶层顶部外，必须采用对接。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
132 | 落地式外脚手架转角位置的纵向水平杆不能超过转角（ ）mm。¦A，100¦B，200¦C，300¦D，400 | B | 多选题
133 | 密目式安全网的网目密度不应低于每一百平方厘米（ ）目。¦A，1200¦B，1500¦C，1800¦D，2000 | D | 多选题
134 | 密目式安全网网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
135 | 灭火的基本方法有：（ ）、冷却法、窒息法、抑制法。¦A，隔离法¦B，加水法¦C，沙土掩埋法¦D，控制可燃物法 | A | 多选题
136 | 模板支撑架搭设完成后，项目总工要组织进行现场验收，验收不合格发整改通知单整改完善合格后方可实施混凝土浇注。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
137 | 模板支撑系统搭设前，应进行安全技术交底，交底的内容应包括（ ）等。¦A，模板支撑工程工艺¦B，模板支撑工程工序¦C，作业要点¦D，搭设安全技术要求 | ABCD | 单选题
138 | 模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
139 | 模板专项安全方案编制内容应包括（ ）。¦A，编制说明及依据¦B，施工计划¦C，施工安全保证措施¦D，劳动力计划 | ABCD | 单选题
140 | 某建筑工地搭设18m层高的扣件式模板支架，除了在纵横向每隔一段距离设竖向连续式剪刀撑外，还应在相邻的两竖向连续剪刀撑之间增加之字斜撑。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
141 | 某建筑工地搭设22m层高的扣件式模板支架，除了在纵横向每隔一段距离设竖向连续式剪刀撑外，还应在相邻的两竖向连续剪刀撑之间增加之字斜撑。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
142 | 某建筑工地要搭设25m的落地式外脚手架，应在架体外侧两端、转角及中间间隔不超过15米的立面上设置剪刀撑。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
143 | 判断昏迷伤员的脉搏时，应用手指按压颈动脉（ ），判断有无心跳。¦A，1~2秒¦B，3~5秒¦C，5~10秒 | C | 多选题
144 | 喷砂作业人员应站在（ ），喷砂时严禁枪口对人。¦A，上风口¦B，下风口¦C，任意地方 | A | 多选题
145 | 瓶内剩余气体的压力不应少于（ ）MPa。¦A，0.02¦B，0.06¦C，0.1¦D，0.01 | C | 多选题
146 | 企业内机动车辆驾驶员必须做到“四懂”，即懂原理、懂构造、懂性能、懂交通法规。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
147 | 起重伤害指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）、物体打击等伤害。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
148 | 气焊作业过程中，气瓶应放置与明火的距离不能小于多少米（ ）？¦A，3m¦B，5m¦C，10m | C | 多选题
149 | 潜水泵抽水时，作业人员可进入水池作业。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
150 | 强酸或强碱灼伤应迅速将被侵蚀的衣物剪去，并用大量清水冲洗，冲洗的时间一般不少于（ ）。¦A，2分钟¦B，5分钟¦C，10分钟 | C | 多选题
151 | 人员在场内机动车道应避免右侧行走，并做到不成排结队有碍交通。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
152 | 人员中暑时，可给其服用下列哪些药物来进行解暑？（ ）¦A，仁丹¦B，十滴水¦C，板蓝根¦D，藿香正气水 | ABD | 单选题
153 | 如果是久雨或暴雨天气，车辆在什么地方不宜靠边行驶或停车？（ ）¦A，傍山路¦B，堤坝路¦C，施工便道¦D，沿河道 | ABD | 单选题
154 | 如昏迷的伤员还有呼吸和脉搏，切莫为其进行心肺复苏术。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
155 | 伤口出血时，可使用下列哪些进行消毒处理？（ ）¦A，碘伏¦B，酒精¦C，双氧水 | ABC | 单选题
156 | 身上衣物着火时，下列做法中错误的是（ ）。¦A，应奔跑并大声呼叫，寻求他人帮助¦B，用水将火浇灭或跳入附近水池、河沟内¦C，迅速卧倒，在地上滚动¦D，用身边不易燃的材料，迅速覆盖着火处 | A | 多选题
157 | 施工单位未对员工进行消防安全教育、培训及消防安全技术交底，员工有权拒绝作业。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
158 | 施工人员应遵守现场施工用电安全管理规定，下列描述正确的是¦A,如果自己懂电工知识，即使没有电工证也可以接电。¦B,由本单位具有电工操作证的专职电工从事接电工作。¦C,由于现场条件有限，现场用电线路可以随意拉设。¦D,开关箱内开关不够时，一个带漏电保护功能的开关可控制多台用电设备。 | B | 多选题
159 | 施工照明，设备电源的安装和拆除，可以由（ ）操作。¦A，专职电工¦B，安全管理人员¦C，电焊工 | A | 多选题
160 | 使用安全带时，可以将安全带上的绳子打结使用。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
161 | 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ ）喷射。¦A,上部¦B,中部¦C,根部 | C | 多选题
162 | 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应保持直立放置，与氧气瓶距离不应小于5m，两者与作业点的距离不应小于( )。¦A，5m¦B，15m¦C，10m | C | 多选题
163 | 使用梯子作业时，单梯只许上1人操作，支设角度以（ ）为宜，梯子下脚必须采取防滑措施。¦A，30°-40°¦B，40°-50°¦C，50°-60°¦D，60°-70° | D | 多选题
164 | 室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
165 | 水上作业人员有良好的水性，可不必经专业技能培训取得《潜水专业资格证》，而从事相关水上作业。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
166 | 四种防火的基本措施是：消除着火源、（ ）、隔绝空气、阻止火势爆炸波的蔓延。¦A，控制火源¦B，控制可燃物¦C，控制火势的蔓延¦D，掩埋沙土 | B | 多选题
167 | 酸（碱）作业人员作业时，应（ ）。¦A，佩戴专用口罩¦B，佩戴橡胶手套及防护眼镜¦C，穿橡胶围裙、长筒胶靴，且裤脚扎在靴内¦D，穿橡胶围裙、长筒胶靴，裤脚应放在靴外 | ABD | 单选题
168 | 坍塌指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，下列属于坍塌的是（ ）。¦A，挖沟时土石方的坍塌¦B，脚手架坍塌¦C，堆置物倒塌¦D，矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌 | ABC | 单选题
169 | 特种作业人员必须经过专门培训，经考试合格发给特种作业资格证书后，方可操作。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
170 | 碗扣式模板支架底层纵、横向横杆作为扫地杆，距地面高度应小于等于（ ）mm。¦A，150¦B，200¦C，300¦D，350 | D | 多选题
171 | 碗扣式模板支架钢管规格应符合设计要求，不同规格钢管不得混用。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
172 | 碗扣式模板支架基础应坚实，并按专项施工方案的要求准确放线定位。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
173 | 碗扣式模板支架剪刀撑的斜杆与地面夹角应在（ ）之间。¦A，30°~45°¦B，30°~60°¦C，45°~60°¦D，45°~75° | C | 多选题
174 | 碗扣式模板支架立杆顶部应设可调支托，立杆上端（包括可调支托螺杆）伸出顶层水平杆的长度不得大于（ ）mm。¦A，400¦B，500¦C，600¦D，700 | D | 多选题
175 | 碗扣式模板支架立杆应配置可调底座或固定支座，底座宜采用规格不小于150mm×150mm×6mm钢板和钢管套管焊接组成。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
176 | 碗扣式模板支架中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距应小于或等于（ ）m。¦A，4.5¦B，6¦C，8¦D，10 | A | 多选题
177 | 物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体，造成人身伤亡事故，同时也包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
178 | 雾中行车各车辆之间应保持足够的行驶距离。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
179 | 雾中行车时，如果发现后面的车距离自己太近，应该怎么办？（ ）¦A，直接急刹车¦B，轻点几下刹车，让刹车灯亮起来¦C，狂按喇叭¦D，打开车辆尾灯 | B | 多选题
180 | 下列不属于有限空间的特点有：（ ）。¦A，存在或可能产生有毒有害气体¦B，出入口较为狭窄，的封闭或者部分封闭空间¦C，不能长时间停留的场所¦D，人员无法进入 | D | 多选题
181 | 下列操作中，错误的是（ ）。¦A，用手确认热体温度时，应用手背触碰¦B，严禁在有压力的管道上进行检修¦C，严禁在高温高压容器、管道、安全门附近长期逗留¦D，拧松法兰盘螺丝时，人应站在法兰盘的正面 | D | 多选题
182 | 下列对气体中毒人员进行急救的做法中，正确的是（ ）。¦A，对已昏迷的中毒者，应解开领口、裤带等束缚¦B，护送中毒者要平卧，头稍低并偏向一侧¦C，应将已昏迷的中毒者衣物脱光，以保持呼吸畅通 | AB | 单选题
183 | 下列工种作业时不需要特种作业资格证书的是¦A,电工¦B,起重工¦C,焊工¦D,木工 | D | 多选题
184 | 下列关于安全带的说法错误的是（ ）。¦A，在高处作业时要系好安全带¦B，安全带破损时，只要没断裂，就可以继续使用¦C，安全带高挂低用是最适宜的做法 | B | 多选题
185 | 下列关于安全帽的说法错误的是（ ）。¦A，安全帽可以保护头部免受物体打击的伤害¦B，安全帽缺少帽带时可以照常使用¦C，不得用安全帽盛装工具 | B | 多选题
186 | 下列关于安全色的说法错误的是（ ）。¦A，安全色是传递安全信息含义的颜色¦B，安全色没有特殊含义¦C，安全色包括红、蓝、黄、绿四种颜色 | B | 多选题
187 | 下列关于出血急救的说法中，错误的是（ ）。¦A，静脉出血可用指压止血法进行止血¦B，四肢大血管出血，应用止血带进行止血¦C，为达到良好的止血效果，应将止血带直接捆在伤员的皮肤上 | C | 多选题
188 | 下列关于动火作业的说法，不正确的是（ ）。¦A，对地下室内、电缆沟、疏水沟、下水道和井下等情况不明时，不得动火¦B，可燃材料（如保温、隔热、隔音等）与动火点未可靠隔离时，不得动火¦C，可在一个垂直面上同时进行电焊气焊作业¦D，露天动火作业时，氧气瓶、乙炔瓶不得暴晒 | C | 多选题
189 | 下列关于骨折急救的说法中，错误的是（ ）。¦A，对上臂骨折的伤员，应使手臂屈曲，夹板放在内外侧，绷带包扎固定，用三角巾悬吊伤肢¦B，对小腿骨折的伤员，应将夹板放在伤肢内外侧，关节处垫好棉花，然后用绷带或三角巾固定¦C，对颈椎骨折的伤员，应使伤员平躺，颈部固定不动¦D，对脊柱骨折的伤员，应用软担架尽快抬离现场 | D | 多选题
190 | 下列关于机电设备的有关说话，正确的是（ ）。¦A，机电设备应完好，必须有可靠有效的安全防护装置¦B，机电设备停电、停工休息时必须拉闸关机，操作人员离开时应对控制开关上锁¦C，在没有较大影响的情况下，可带病使用机电设备¦D，机电设备应做到定人操作、保养和检查 | ABD | 单选题
191 | 下列关于脚手架拆除安全技术交底的选项中说法正确的是（ ）。¦A，当班的所有架子工都应接受安全技术交底¦B，经验丰富的架子工可以不接受安全技术交底¦C，取得作业资格证的架子工可以不接受安全技术交底¦D，由于工期较紧，可以不进行安全技术交底 | A | 多选题
192 | 下列关于救生衣的有关说法，正确的是（ ）。¦A，必须有生产许可证¦B，必须有产品合格证¦C，穿救生衣时，必须检查面料、泡沫塑料或软木完整、无破损¦D，救生衣的使用年限为一般为10年 | ABC | 单选题
193 | 下列关于溺水急救的说法错误的是（ ）。¦A，将溺水者救上岸后，应先把溺水者口中的异物清理干净¦B，如果溺水者的呼吸和心跳停止，要立即进行心肺复苏抢救¦C，控水时应连续按压溺水者胃部 | C | 多选题
194 | 下列关于起重吊装作业的有关说法，正确的是（ ）。¦A，起重指挥人员可兼做司索工¦B，起重工具使用前，必须检查完好、无破损¦C，工作起吊时严禁超负荷或歪斜拽吊¦D，吊装作业现场必须设警戒区域，设专人监护 | BCD | 单选题
195 | 下列关于气体中毒及窒息急救的说法中，错误的是（ ）。¦A，进入危险场所救援前应先进行通风¦B，情况紧急时，可以不穿戴防护用品，直接进入有毒有害气体场所救人¦C，救出中毒者后，应迅速将中毒者转移至安全、通风的地方 | B | 多选题
196 | 下列关于伤员搬运的说法中，错误的是（ ）。¦A，如伤员无法移动且事故无扩大迹象，原则上不要盲目搬动伤员¦B，膝关节以下的下肢骨折，可背运伤员离开现场¦C，胸腰椎骨折，伤员可用双臂抱住救护者的肩背部，由救护者抱离现场 | C | 多选题
197 | 下列关于使用安全帽的说法中，哪项是正确的（ ）。¦A，戴安全帽时系好下颌带，拧紧后扣¦B，安全帽可以反着戴¦C，安全帽可以垫着坐 | A | 多选题
198 | 下列关于受限空间作业的描述中错误的一项是¦A,办理受限空间作业许可¦B,进入受限空间前对气体成分进行检测分析¦C,作业期间监护人未到岗¦D,进出受限空间的人员在入口处进行登记 | C | 多选题
199 | 下列关于现场交通安全的描述错误的一项是¦A,车辆进入生产区域时未安装阻火器¦B,车辆在项目区域行驶时速度不超过15KM/h¦C,进入施工现场的车辆应办理车辆通行证¦D,行人在生产区域行走时靠右排成一竖排 | A | 多选题
200 | 下列关于液氨的理化性质描述正确的是¦A,液氨泄漏到空气中时会释放大量氨气，氨溶于水后形成氨水，呈碱性，具有腐蚀性¦B,氨气有刺激性气味，会腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。严重时会致人死亡¦C,氨气与空气混合后具有爆炸性，爆炸极限15%-28%¦D,如遇泄漏，应迅速撤离泄漏区域。眼睛和皮肤接触后，应先用大量清水清洗，并就医 | ABCD | 单选题
201 | 下列关于员工入场的说法中正确的是（ ）。¦A，未接受安全培训的人员可以入场¦B，入场应穿好工作服，戴好安全帽¦C，员工入场后可以在现场乱扔垃圾 | A | 多选题
202 | 下列关于员工入场的说法中正确的是（ ）。¦A，未接受安全培训的人员可以入场¦B，入场应穿好工作服，戴好安全帽¦C，员工入场后可以在现场乱扔垃圾 | B | 多选题
203 | 下列哪个物体可以作为电焊机的临时接地线通路（ ）。¦A，金属容器¦B，钢轨¦C，脚手架¦D，接地体 | D | 多选题
204 | 下列哪项不属于安全帽内的四项永久性标志之一（ ）。¦A，制造厂商、商标、型号¦B，工人姓名、血型¦C，生产合格证和验证¦D，生产许可编号 | B | 多选题
205 | 下列哪项属于禁止标志（ ）。¦A，禁止吸烟¦B，当心触电¦C，必须戴安全帽 | A | 多选题
206 | 下列哪些原因可能导致高支模坍塌事故？¦A，模板支撑体系排水不畅¦B，未按要求在模板支撑体系中间竖向连续式剪刀撑¦C，立杆采取对接扣件连接¦D，模板支撑体系未按规定与建筑结构设置固结点 | ABD | 单选题
207 | 下列选项中，不属于机械伤害范围的是（ ）。¦A，夹具不牢固导致物件飞出伤人¦B，金属切屑飞出伤人¦C，车辆、起重机械引起的伤害¦D，加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞等伤害 | C | 多选题
208 | 下列选项中，不属于起重伤害的是（ ）。¦A，起重机线路的老化，作业时造成触电伤害¦B，员工在起重作业时不慎坠落¦C，起重机的吊物坠落造成人员伤害¦D，起重机由于地基不稳突然坍塌造成的伤害 | D | 多选题
209 | 下列选项中，不属于物体打击伤害的是（ ）。¦A，脚手架上坠落的工具打击员工头部、导致其死亡¦B，建筑物坍塌，员工被砸伤¦C，员工肢体卷入机床齿轮中，造成伤害¦D，员工高处坠落，坠落过程中遭受撞击而死亡 | BCD | 单选题
210 | 下列选项中，关于安全带使用的说法，正确的是（ ）。¦A，2米以上高处作业必须按标准系好安全带¦B，安全带使用前必须检查¦C，安全带应做到高挂低用¦D，安全带可低挂高用 | ABC | 单选题
211 | 下列选项中，属于车辆伤害的是（ ）。¦A，企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故¦B，起重设备提升时造成的伤亡事故¦C，牵引车辆和车辆停驶时发生的事故 | A | 多选题
212 | 下列选项中，属于单纯窒息性气体的是（ ）。¦A，氮气¦B，甲烷¦C，一氧化碳¦D，二氧化碳 | ABD | 单选题
213 | 下列选项中，属于灼烫的是（ ）。¦A，火焰烧伤、高温物体烫伤¦B，化学灼伤¦C，物理灼伤¦D，电灼伤和火灾引起的烧伤 | ABC | 单选题
214 | 下列有关电动工具的说法，正确的是（ ）。¦A，电动工具的使用应符合国家标准的有关规定¦B，电动工具的电源线、插头和插座应完好，可根据工作要求随意接长和调换电源线¦C，电动工具的外绝缘应完好无损¦D，电动工具的维修和保管有专人负责 | ACD | 单选题
215 | 下列有关电焊机的说法，正确的是（ ）。¦A，电焊机应单独设开关¦B，电焊机外壳应做接零或接地保护¦C，电焊机焊把线应双线到位，焊把线应无破损，绝缘良好¦D，电焊机绝缘良好时，其设置点无需防潮、防雨、防砸 | ABC | 单选题
216 | 下列症状中，可作为判定为伤员没有呼吸的依据的是（ ）。¦A，没有胸腹部起伏¦B，没有呼吸音¦C，没有呼吸气流¦D，没有颈动脉搏动 | ABC | 单选题
217 | 夏季在运输和使用气瓶的过程中，应当采取避免高温和防止暴晒的有效措施。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
218 | 现场工作期间，严禁随意开启现场的各类电气开关。¦A,是¦B,否 | A | 多选题
219 | 现场人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，无权拒绝执行。¦A,是¦B,否 | B | 多选题
220 | 现场设置安全色是用来向作业人员传达特定的信息。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
221 | 现场为什么要设置安全标志（ ）？¦A，现场环境过于单调，用于调节视力疲劳¦B，对现场人员传递特定的安全信息¦C，用于对外宣传 | B | 多选题
222 | 向车上搬运伤员的过程中，宜使伤员保持平卧，头部应与车辆行进的方向相反。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
223 | 项目现场安全工作属于安全员的职责，非安全管理人员无安全责任¦A,是¦B,否 | B | 多选题
224 | 心肺复苏的1个循环为：每进行（ ）胸外心脏按压后进行（ ）人工呼吸。¦A，30次；2次¦B，40次；2次¦C，40次；3次 | A | 多选题
225 | 悬挑式脚手架搭设前，必须编制专项施工方案，方案必须包含悬挑梁平面定位布置图。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
226 | 悬挑式脚手架倒拉钢丝绳结点必须使用专用钢丝绳卡固定，U型环部分卡在（ ）。¦A，主绳的一面 ¦B，绳头的一面 ¦C，主绳和绳头之间 ¦D，任意位置即可 | B | 多选题
227 | 悬挑式脚手架倒拉钢丝绳结点应使用（ ）个绳卡固定，端部加上安全绳卡。¦A，1 ¦B，2 ¦C，3 ¦D，4 | C | 多选题
228 | 悬挑式脚手架的悬挑梁上表面应加焊钢筋以固定立杆。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
229 | 悬挑式脚手架应采用（ ）钢丝绳作为保险绳。¦A，Φ10 ¦B，Φ18 ¦C，Φ20 ¦D，Φ24 | A | 多选题
230 | 压埋时，如果受伤，要想办法对伤口进行止血包扎，并尽量减少活动。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
231 | 淹溺包括高处坠落淹溺，矿山、井下透水淹溺。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
232 | 氧气浓度应保持在（ ）范围内，才能进入受限空间作业。¦A，10%~20%¦B，19.5%~23.5%¦C，18%~20.9% | B | 多选题
233 | 氧气瓶中的氧气不允许全部用完，至少应留有多大的剩余压力（ ）？¦A，0.1MPa～0.2MPa¦B，0.5MPa～0.7MPa¦C，0.8MPa～1.0MPa | A | 多选题
234 | 夜间在脚手架上施工应制订专项施工方案，提供足够的照明及采取必要的安全措施。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
235 | 一旦误入跨步电压区，错误的做法是（ ）。¦A，双脚不要同时落地¦B，一只脚跳着朝接地点相反的地区走、逐步离开跨步电压区¦C，双脚同时落地，快速离开跨步电压区 | C | 多选题
236 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生较大生产安全事故，负有责任的监理单位应给予（ ）处罚。¦A，纳入省级不良记录名单，公示6个月¦B，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦C，纳入省级不良记录名单，公示24个月 | B | 多选题
237 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生较大生产安全事故，负有责任或安全生产条件降低的施工单位应给予（ ）处罚。¦A，暂扣安全生产许可证60天，纳入省级不良记录名单，公示6个月¦B，暂扣安全生产许可证90天，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦C，暂扣安全生产许可证120天，纳入省级不良记录名单，公示24个月 | B | 多选题
238 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生较大生产安全事故，事故责任单位（ ）不得承担省内新的工程项目。¦A，一年内¦B，五年内¦C，终生 | A | 多选题
239 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生较大生产安全事故，项目负责人、项目总监应给予（ ）处罚。¦A，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦B，纳入省级不良记录名单，公示24个月¦C，纳入省级不良记录名单，公示36个月 | B | 多选题
240 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生一般生产安全事故，负有责任或安全生产条件降低的施工单位应给予（ ）处罚。¦A，暂扣安全生产许可证60天，纳入省级不良记录名单，公示6个月¦B，暂扣安全生产许可证90天，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦C，暂扣安全生产许可证120天，纳入省级不良记录名单，公示24个月 | A | 多选题
241 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生一般生产安全事故，项目负责人、项目总监应给予（ ）处罚。¦A，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦B，纳入省级不良记录名单，公示24个月¦C，纳入省级不良记录名单，公示36个月 | A | 多选题
242 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生重大生产安全事故，负有责任的监理单位应给予（ ）处罚。¦A，纳入省级不良记录名单，公示6个月¦B，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦C，纳入省级不良记录名单，公示24个月 | C | 多选题
243 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，发生重大生产安全事故，负有责任或安全生产条件降低的施工单位应给予（ ）处罚。¦A，暂扣安全生产许可证60天，纳入省级不良记录名单，公示6个月¦B，暂扣安全生产许可证90天，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦C，暂扣安全生产许可证120天，纳入省级不良记录名单，公示24个月 | C | 多选题
244 | 依据《关于严厉打击非法违法行为进一步加强建筑施工安全管理的通知》，建筑施工企业在12个月内第二次发生生产安全事故，发生一般事故或安全生产条件降低的，应给予（ ）处罚。¦A，暂扣安全生产许可证90天，纳入省级不良记录名单，公示12个月¦B，暂扣安全生产许可证120天，纳入省级不良记录名单，公示24个月¦C，吊销安全生产许可证 | A | 多选题
245 | 依据《湖北省安全生产条例》，可以在地下轨道交通车站站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内从事经营活动。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
246 | 依据《湖北省安全生产条例》，矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位，应当按照国家有关规定投保（ ）。¦A，工伤保险¦B，安全生产责任保险¦C，人身意外保险¦D，养老保险 | B | 多选题
247 | 依据《湖北省安全生产条例》，离岗（ ）月以上或者换岗的从业人员，上岗前应当重新进行安全生产教育培训。¦A，三个月¦B，六个月¦C，九个月¦D，十二个月 | B | 多选题
248 | 依据《湖北省安全生产条例》，两个以上生产经营单位管理和使用同一生产经营场所的，不用签订安全生产管理协议，但应明确各方的安全生产管理责任，并指定专人进行协调和安全检查。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
249 | 依据《湖北省安全生产条例》，生产经营单位未按照要求定期组织事故隐患排查，或者未对重大事故隐患治理效果进行评估并向有关部门报告的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。¦A，1万元以上2万元以下¦B，1万元以上3万元以下¦C，2万元以上5万元以下¦D，3万元以上5万元以下 | A | 多选题
250 | 依据《湖北省安全生产条例》，生产经营单位未按照要求设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员的，责令限期改正，可以处（ ）罚款。¦A，1万元以上5万元以下¦B，2万元以上5万元以下¦C，3万元以上10万元以下¦D，5万元以上10万元以下 | B | 多选题
251 | 依据《湖北省安全生产条例》，生产经营单位应当按照规定推进安全生产标准化建设，实行（ ）标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。¦A，安全管理¦B，操作行为¦C，设施设备¦D，作业环境 | ABCD | 单选题
252 | 依据《湖北省安全生产条例》，省人民政府安全生产监督管理部门应当加强安全生产信息化建设，建立统一的安全生产信息管理系统，安全生产信息管理系统应当包含（ ）等信息。¦A，重大危险源监测监控¦B，事故隐患排查与治理¦C，事故应急救援¦D，相关部门监督检查情况 | ABCD | 单选题
253 | 依据《湖北省安全生产条例》，危险化学品输送管道运营单位应当自管道竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工测量图报管道主管部门和当地城乡规划部门备案。¦A，十五日¦B，三十日¦C，六十日¦D，九十日 | C | 多选题
254 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，被责令局部停止施工或停工整改的项目，施工单位应当在排除安全隐患后，由（ ）核查，报监理单位组织验收，验收合格后形成安全隐患整改报告。¦A，建设单位¦B，施工单位工程部¦C，总承包单位¦D，施工单位安全管理部门 | D | 多选题
255 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，对已取得（ ）的工程，监督机构应及时组织责任主体召开施工安全监督告知会议，提出施工安全监督内容及要求，告知具体联络人及联络方式。¦A，施工许可¦B，安全生产许可证¦C，总承包资质¦D，政府批复 | A | 多选题
256 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，发现项目存在下列（ ）情形时，监督机构应责令局部暂停施工或停工整改，并按权限依法实施处罚或移交有关部门处理。¦A，施工单位证照失效的¦B，建筑起重机械和特种设备证照不齐或失效的¦C，存在威胁施工人员安全的¦D，重大危险源未正确识别的 | AB | 单选题
257 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，监督机构对办理终止施工安全监督手续的项目，应按照有关规定，对项目（ ）作出评定。¦A，标准化¦B，安全生产标准化¦C，安全生产状况¦D，职业健康状况 | B | 多选题
258 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，监督机构应当将责任主体（ ）记入施工安全信用档案，并向社会公开。¦A，安全生产不良行为¦B，处罚情况¦C，项目安全生产标准化考评结果¦D，安全成产费用使用情况 | ABC | 单选题
259 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，县级及以上住房城乡建设主管部门或其所属的监督机构应当在（ ）公示施工安全监督工作基本程序，并严格按施工安全监督工作程序开展监督工作¦A，施工现场¦B，职工宿舍¦C，办公场所¦D，有关网站 | CD | 单选题
260 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、施工、监理单位确认的（ ）。¦A，施工结束证明¦B，完工证明¦C，自评材料¦D，安全生产标准化自评材料 | A | 多选题
261 | 依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》，项目因故停止施工超过（ ）天，或项目已经完成施工许可及备案合同约定的施工内容的，建设单位应申请办理中止或终止施工安全监督手续。¦A，15¦B，20¦C，30¦D，60 | C | 多选题
262 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，工程竣工后，施工单位应将施工现场安全状况的综合分析报告和管理资料报送建设工程安全监督管理机构，进行综合评定。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
263 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，施工单位有下列哪些情形的，由项目所在地建设行政主管部门责令改正，并处1万元以下罚款（ ）。¦A，未取得安全资格证书进行施工的¦B，发生四级及四级以上重大事故的¦C，未按本办法规定办理人身意外伤害保险的 | AC | 单选题
264 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，施工现场的安全管理由（ ）负责。¦A，建设单位¦B，监理单位¦C，施工单位 | C | 多选题
265 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，施工现场发生安全事故，施工单位应立即向当地建设工程安全监督管理机构报告，并在（ ）内提交书面报告。¦A，24小时¦B，36小时¦C，48小时 | A | 多选题
266 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，下列选项中，属于建设单位安全生产责任的是（ ）。¦A，选择具有相应安全资格的施工企业承担工程施工任务¦B，在申请领取施工许可证前，应到当地建设工程安全监督管理机构办理安全监督手续¦C，为项目上从事危险作业的工人办理意外伤害保险，支付保险费 | AB | 单选题
267 | 依据《湖北省建设工程安全生产管理办法》，下列选项中，属于建设工程安全生产责任主体的是（ ）。¦A，建设单位¦B，勘察单位¦C，施工单位¦D，监管机构 | ABC | 单选题
268 | 依据《湖北省建设工程监理管理办法》，工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或者合同约定质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。¦A，建设单位¦B，设计单位¦C，施工单位 | A | 多选题
269 | 依据《湖北省建设工程监理管理办法》，监理企业实施监理的形式包括（ ）。¦A，旁站¦B，巡视¦C，平行检验 | ABC | 单选题
270 | 依据《湖北省建设工程监理管理办法》，在本省从事建设工程监理活动的监理企业，应当依法取得资质等级证书，并建立（ ）。¦A，企业信用档案¦B，企业管理制度¦C，监理实施方案 | A | 多选题
271 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，“一体化”企业应及时开展管理人员、特种作业人员的培训和继续教育，增强自身技术能力。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
272 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，“一体化”企业组织实施建筑起重机械日常检查工作，日常检查包括（ ）。¦A，巡查¦B，周检¦C，月检¦D，季检 | ACD | 单选题
273 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，二级“一体化”企业有可供租赁的400KN.m以上塔吊、施工升降机、门式起重机的总数不少于（ ）台？¦A，80¦B，60¦C，50 | C | 多选题
274 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，非“一体化”企业承担建筑起重机械安拆“一体化”服务的总承包单位应配备司机和信号司索工各（ ）人、建筑起重机械维修工（ ）人、电器维修工（ ）人？¦A，1、2、1¦B，2、2、1¦C，1、3、2¦D，2、3、1 | A | 多选题
275 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，工程监理单位应审核建筑起重机械特种设备的制造许可证、（ ）等文件。¦A，产品合格证¦B，制造监督检验证明¦C，使用说明¦D，备案证明 | ACD | 单选题
276 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，建设主管部门对检查中发现的建筑起重机械重大生产安全事故在排除前或排除过程中无法保证安全的，应采取（ ）措施？¦A，责令从危险区域撤出作业人员¦B，暂时停止施工¦C，先向上级单位报告 | AB | 单选题
277 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，建筑起重机械一体化管理是指由一家具有相应资质和技术能力的企业负责起重机械设备的租赁、安装、拆卸、维修等工作。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
278 | 依据《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》，施工总承包单位会同使用单位审核“一体化”企业制定（ ）？¦A，起重机械安装、拆卸工程专项施工方案¦B，生产安全事故应急救援预案¦C，特种设备操作规程 | AB | 单选题
279 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，发包单位应当在建设工程合同签订后（ ）内，将合同文本报工程所在地建设行政主管部门备案。¦A、7个工作日¦B、10个工作日¦C、15个工作日 | A | 多选题
280 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，建设单位应当在工程竣工验收（ ）内向当地城建档案管理机构移交建设项目档案。¦A、一个月¦B、二个月¦C、三个月 | C | 多选题
281 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，建筑市场活动，应当遵循（ ）的原则。¦A、统一开放、竞争有序、诚信守法¦B、安全第一、预防为主、统筹管理¦C、循序渐进、诚信经营、合作共赢 | A | 多选题
282 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，禁止发包单位从事的行为有（ ）。¦A、低于工程成本发包工程¦B、压缩合理建设工期¦C、以降低建设工程不可竞争费用为条件发包工程 | ABC | 单选题
283 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，禁止实施的围标、串标行为有（ ）。¦A、借用他人名义编制投标文件，谋取工程中标¦B、伙同他人，串通投标谋取工程中标¦C、允许他人以自己的名义参加投标，为他人谋取中标提供条件 | ABC | 单选题
284 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，实施围标、串标的，中标无效，由建设行政主管部门处以中标项目金额（ ）罚款，没收违法所得。¦A、千分之三以上千分之十五以下¦B、千分之五以上千分之十以下¦C、千分之十以上千分之二十以下 | B | 多选题
285 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，未依法取得相应的资质或者超越资质范围，擅自承担建设工程质量检测业务的，由建设行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处（ ）罚款。¦A、1万元以上5万元以下¦B、2万元以上10万元以下¦C、3万元以上10万元以下 | A | 多选题
286 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，以降低建设工程不可竞争费用为条件发包工程的，由建设行政主管部门责令改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。¦A、5千元以上1万元以下¦B、1万元以上3万元以下¦C、1万元以上5万元以下 | C | 多选题
287 | 依据《湖北省建筑市场管理条例》，招标代理机构、造价咨询机构转让工程业务的，由建设行政主管部门责令改正，没收违法所得，并处合同约定的酬金（ ）的罚款。¦A、百分之十五以上百分之二十五以下¦B、百分之二十以上百分之三十以下¦C、百分之二十五以上百分之五十以下 | C | 多选题
288 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当履行的职责包括（ ）。¦A，负责制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施¦B，制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核¦C，组织制订或修订安全生产管理制度、安全生产操作规程，并对执行情况进行监督检查¦D，组织有关部门对本企业建设项目安全设施“三同时”进行审查验收 | C | 多选题
289 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业的安全生产主体责任是指企业（ ）责任。¦A，依法为从业人员提供劳动防护用品，并指导、监督其正确佩戴和使用¦B，依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员¦C，依法取得安全生产行政许可¦D，统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作 | ABCD | 单选题
290 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何企业的主要负责人。¦A，1年¦B，2年¦C，3年¦D，5年 | D | 多选题
291 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的，由县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门依法责令限期改正；逾期未改正的，依法责令停产停业整顿，可以并处（ ）罚款。¦A，一万元以上二万元以下¦B，二万元以上五万元以下¦C，五万元以上十万元以下¦D，二万元以上十万元以下 | D | 多选题
292 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业应为从事有毒有害作业的职工不定期开展职业健康体检。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
293 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业有下列（ ）行为的，可由县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门依法责令限期改正；逾期未改正的，依法责令停产停业整顿，可以并处两万元以下的罚款。¦A，未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的¦B，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的¦C，未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的¦D，特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的 | ABD | 单选题
294 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业有下列（ ）行为之一的，由县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门依法责令限期改正；逾期未改正的，依法责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款。¦A，矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的¦B，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的¦C，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的¦D，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的 | ABCD | 单选题
295 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，企业制定的教育培训计划及实施情况可不报安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门备案。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
296 | 依据《湖北省企业安全生产主体责任规定》，设项目施工单位应严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
297 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，凡超能力、超强度、超定员组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企业及其主要负责人依法给予规定（ ）的经济处罚。¦A，上限¦B，下限¦C，定额¦D，范围 | A | 多选题
298 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，加强对生产现场的监督检查，严格查处“三违”行为，“三违”行为是指（ ）。¦A，违章指挥¦B，违章作业¦C，违反劳动纪律¦D，违反道德规范 | ABC | 单选题
299 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，要与主体工程（ ）。¦A，同时设计¦B，同时施工¦C，同时投入使用¦D，同时验收 | ABC | 单选题
300 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、（ ）“五到位”，建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度。¦A，责任¦B，资金¦C，时限¦D，预案 | ABCD | 单选题
301 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业应积极推广应用安全生产信息管理软件，设立（ ），为安全决策提供科学、翔实的依据。¦A，隐患排查整改信息库¦B，重大危险源监控信息库¦C，职业危害信息库¦D，主要设施设备信息库 | ABCD | 单选题
302 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业应制订并落实培训计划。对企业（ ）一律严格培训、严格考核、严格发证，做到持证上岗。¦A，企业主要负责人¦B，安全生产管理人¦C，特种作业人员¦D，特殊工种人员 | ABCD | 单选题
303 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业应制定领导班子成员轮流值班和轮流现场带班计划，并按（ ）报当地安全生产监督部门备案。¦A，年¦B，季¦C，月¦D，日 | C | 多选题
304 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，企业应制定领导班子成员轮流值班和轮流现场带班计划，并按年报当地安全生产监督部门备案。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
305 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，全面落实公安、交通运输、国土资源、建设、工商、质监等部门的安全生产监督管理和工业主管部门的安全生产指导职责，形成安全生产（ ）指导相结合的工作机制，加强协作，形成合力。¦A，政府监管与部门监管¦B，中央监管与地方监管¦C，政府监管与社会监督¦D，综合监管与行业监管 | D | 多选题
306 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，提出了十四个“进一步”，下列哪项不是其中的内容（ ）。¦A，进一步明确工作目标和要求¦B，进一步加大隐患排查治理力度¦C，进一步严格行业安全准入¦D，进一步推动企业安全发展 | D | 多选题
307 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆、旅游包车和三类以上的班线客车，要安装和使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，并于《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》印发2年之内全部完成。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
308 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出，要按照管生产必须管安全、管技术必须管安全的原则，切实落实企业负责人安全生产技术管理责任制，强化企业（ ）的技术决策权和指挥权。¦A，主要负责人¦B，专职安全管理人员¦C，主要技术负责人¦D，生产管理人员 | C | 多选题
309 | 依据《湖北省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》住处，要按照管生产必须管安全、管技术必须管安全的原则，切实落实企业负责人安全生产技术管理责任制，强化企业专职安全管理人员的技术决策权和指挥权。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
310 | 依据《湖北省职业病防治“十三五”规划》，全省尘肺病占职业病病例总数的（ ）。¦A、80%以上¦B、85%以上¦C、90%以上 | C | 多选题
311 | 依据《湖北省职业病防治“十三五”规划》，全省职业病防治的基本原则有（ ）。¦A、坚持依法防控，强化监管。¦B、坚持突出重点，源头治理¦C、坚持落实责任，综合施策 | ABC | 单选题
312 | 依据《湖北省职业病防治“十三五”规划》，全省职业病防治工作面临的问题和挑战主要有（ ）。¦A、职业病防治任务繁重¦B、用人单位主体责任落实不到位¦C、职业卫生监管和职业病防治服务能力不足 | ABC | 单选题
313 | 依据《湖北省职业病防治“十三五”规划》，现阶段全省职业病防治的主要任务有（ ）。¦A、强化职业病危害源头治理¦B、落实用人单位主体责任¦C、加大职业卫生监管执法力度 | ABC | 单选题
314 | 依据《湖北省职业病防治“十三五”规划》规划目标，重点行业的用人单位职业病危害项目申报率达到（ ）以上。¦A、75%¦B、80%¦C、85% | C | 多选题
315 | 依据《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，各类生产经营单位必须全面贯彻落实《安全生产法》，履行法定责任和义务，建立健全安全生产管理机构，按规定配齐安全管理人员，切实做到安全责任、安全投入、安全培训、（ ）、应急救援 “五到位”¦A，安全管理¦B，安全检查¦C，基础管理 | C | 多选题
316 | 依据《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，加强企业安全教育培训，落实（ ）制度，加快推进安全生产考试体系特别是实际操作体系建设，确保全员培训、高质量培训。¦A，先上岗后培训¦B，先培训后上岗¦C，边培训边上岗 | B | 多选题
317 | 依据《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，建立健全政府统一领导、部门依法监管、（ ）、职工参与和社会监督的新机制。¦A，企业全面负责¦B，行业自律¦C，舆论监督¦D，国家负责 | A | 多选题
318 | 以下安全帽佩戴方法正确的是（ ）。¦A，工人甲歪着戴安全帽¦B，工人乙怕热在安全帽上打孔¦C，工人丙戴安全帽时系好帽带 | C | 多选题
319 | 以下属于班组级安全教育培训的内容的是（ ）。¦A，岗位的安全操作规程¦B，岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项¦C，有关事故案例 | ABC | 单选题
320 | 以下属于公司级安全教育培训的内容的是（ ）。¦A，公司安全生产情况及安全生产基本知识¦B，公司安全生产规章制度和劳动纪律¦C，从业人员的权利和义务 | ABC | 单选题
321 | 以下属于项目级安全教育培训的内容的是（ ）。¦A，工作环境及危害因素¦B，自救互助、急救方法¦C，预防事故和职业危害的措施 | ABC | 单选题
322 | 以下属于员工进入施工现场，必须禁止的行为的是（ ）。¦A，带小孩进入施工现场¦B，穿拖鞋进入施工现场¦C，赤膊进入施工现场 | ABC | 单选题
323 | 易发生火灾的场所和部位有（ ）。¦A，临时驻地¦B，易燃易爆品库房及临时存放点¦C，用气作业区¦D，瓦斯隧道 | ABCD | 单选题
324 | 易燃易爆危险品库房可以布置在架空电力线下。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
325 | 易燃易爆危险品应分类分库储存，库房内通风良好，并设置严禁明火标志。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
326 | 用纱布对出血伤口进行覆盖时，要超过伤口边缘至少（ ）。¦A，2cm¦B，3cm¦C，4cm | B | 多选题
327 | 用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载（ ）kg以上的承重支撑体系应组织专家对专项安全施工方案进行论证。¦A，400¦B，500¦C，600¦D，700 | D | 多选题
328 | 由于进度紧张，施工人员可以先上岗作业，等空闲时再进行入场安全教育培训。¦A,是¦B,否 | B | 多选题
329 | 雨天驾驶车辆时，操纵机件的动作要轻缓，严格控制车速，做好防滑操作的思想准备。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
330 | 雨天行车时，遇到道路积水时，应该怎么办？（ ）¦A，避开积水绕行¦B，直接涉水而过¦C，加速冲过水坑¦D，减速缓慢通过水坑 | A | 多选题
331 | 雨天行车时，遇到路旁行人时，应该怎么办？（ ）¦A，鸣笛提醒¦B，减速慢行¦C，加速通过¦D，与行人抢道 | AB | 单选题
332 | 遇大雪、大雨、雷电、大雾、风力5级以上等恶劣天气，严禁户外或露天起重作业。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
333 | 员工必须履行遵章守规，服从管理的义务，即使领导违章指挥，工人也要按照领导的指挥开展工作。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
334 | 员工在进入施工现场作业前，应接受安全教育培训，掌握安全生产技能，这不仅是员工入场的必要条件，也是员工应依法享有的安全生产权利。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
335 | 在2m以上的高空、楼层临边进行防腐涂料作业，可以不系安全带。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
336 | 在电气设备上工作保证安全的技术措施有（ ）。¦A，停电，验电，装设接地线，悬挂标示牌和装设遮拦¦B，停电，放电，装设接地线，悬挂标示牌和装设遮拦¦C，验电，停电，放电，装设接地线¦D，停电，放电，验电，装设接地线，悬挂标示牌和装设遮拦 | D | 多选题
337 | 在金属容器内进行工作时应有专人监护，要保证容器内通风良好，并应设置防尘设施。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
338 | 在紧急情况下，氧气瓶和乙炔瓶的减压器可以混用。（ ）¦A，是¦B，否 | B | 多选题
339 | 在立杆底距地面（ ）mm高处，沿纵横向水平方向应按纵下横上的顺序设扫地杆。¦A，100¦B，150¦C，200¦D，300 | C | 多选题
340 | 在设备内采用喷涂法作业时，操作人员不得穿钉鞋、携带火柴、打火机等火种入内。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
341 | 在施工现场，不得使用拉货的车载人，严禁人货混装。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
342 | 在施工现场，作业人员上下作业层，可以通过（ ）上下。¦A，攀登脚手架¦B，搭乘物料提升机¦C，搭乘施工升降机 | C | 多选题
343 | 在施工现场非油库、非储罐区等无名明确要求禁止烟火的区域，工人可以吸烟。¦A，是¦B，否 | B | 多选题
344 | 在雾中行车时，经常性鸣笛的目的是什么？（ ）¦A，提醒周围车辆和行人¦B，催促前车加速¦C，准备换道¦D，准备超车 | A | 多选题
345 | 在雾中行车时，下列哪些动作可以做？（ ）¦A，超车¦B，快速行驶¦C，会车¦D，抢行 | C | 多选题
346 | 在雾中行车时，需要打开哪些车灯？（ ）¦A，车尾雾天信号灯¦B，示宽灯¦C，远光灯¦D，防雾灯 | AD | 单选题
347 | 在业主生产区域进行动火作业时，下列做法错误的一项是¦A,向承包商申请动火作业许可¦B,作业时指定监护人、配备灭火器¦C,作业前清理可燃物，并进行气体检测¦D,动火结束后熄灭火种 | A | 多选题
348 | 在业主生产区域施工时，休息时间可以到施工区域以外的地方闲逛、参观。¦A,是¦B,否 | B | 多选题
349 | 在有冰雪的路面上行车时，车辆应加装什么？（ ）¦A，空调¦B，备用轮胎¦C，防滑链¦D，备用汽油 | C | 多选题
350 | 在遇到特大暴雨或冰雹且视线不清时，不要冒险行驶，应选择安全位置停车，并打开那个车灯？（ ）¦A，车尾雾天信号灯¦B，示宽灯¦C，远光灯¦D，防雾灯 | B | 多选题
351 | 在作业过程中，作业人员应配备( )，耳塞，手套等防护用品。¦A，呼吸器¦B，防毒面具¦C，面罩 | C | 多选题
352 | 中毒和窒息包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
353 | 中暑病人若失去知觉，可指掐病人的哪些穴位，促使其苏醒。（ ）¦A，太阳穴¦B，人中¦C，合谷 | BC | 单选题
354 | 中暑病人苏醒后，应喝（ ）补充流失的水分。¦A，淡盐水¦B，果汁¦C，碳酸饮料 | A | 多选题
355 | 主体施工阶段，（ ）必须满铺脚手板，脚手板必须铺至建筑物结构。¦A，施工层¦B，拆模层¦C，第二层¦D，支模层 | ABC | 单选题
356 | 装卸作业时，必须关闭车辆发动机。（ ）¦A，是¦B，否 | A | 多选题
357 | 装卸作业时，车辆可以停在下列哪些地方？（ ）¦A，平坦的路段¦B，斜坡上¦C，坑洼路段¦D，结冰路面上 | A | 多选题
358 | 作业人员进行高处作业时，必须系安全带。¦A，是¦B，否 | A | 多选题
359 | 作业人员进行高处作业时，应（ ）。¦A，根据作业性质配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品¦B，严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。¦C，严禁互相打闹、以免失足发生坠落危险¦D，根据高处作业是否方便，系挂安全带 | ABC | 单选题
360 | 作业人员上下施工平台应（ ）。¦A，走专用通道¦B，沿构筑物攀爬¦C，用吊车吊运 | A | 多选题